Технические характеристики ULM-900

| Диапазон измерения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сфера (SPH) | -25.00~+25.00D (VD 12мм) | Шаг: 0.01/0.06/0.12/0.25D |  |
| Цилиндр (CYL) | 0.00 ~ ±10.00D | Шаг: 0.01/0.06/0.12/0.25D Форма: -/+/+- |  |
| Ось | 1 ~ 180˚ | Шаг: 1˚ |  |
| Сила аддидации | 0.00 ~ ±10.00D | Шаг: 0.01/0.06/0.12/0.25D |  |
| Призматическая рефракция | 0.00 ~ 10.00∆ | Шаг: 0.01/0.06/0.12/0.25∆ Форма: OFF/X-Y/P-B |  |
| УФ/синий свет | 0 ~ 100% / 0 ~ 100% |  |  |
| Применимые линзы |  |  |  |
| Типы измеряемых линз | Монофокальная/ Бифокальная/ Трифокальная/ Прогрессивная мультифокальная линза |  |  |
|  | Жесткие контактные / мягкие контактные линзы (При использовании специального аксессуара) |  |  |
| Диаметр линз | 16 ~ 100мм |  |  |
| Примечание |  |  |  |
| Интерфейс подключения | RS-232C, USB |  |  |
| Встроенный принтер | Термопринтер |  |  |
| Экран | 7-дюймовый цветной сенсорный ЖК-экран |  |  |
| Условия использования | Температура Относительная влажность Атмосферное давление Ударная нагрузка (без упаковки) |  | +10С ~ +40С 30% ~ 95% 70 кПа ~ 106 кПа 10г / 6мс |
| Условия хранения и транспортировки | Температура Относительная влажность Атмосферное давление Ударная нагрузка Длительная ударная нагрузка Вибрация (синусоида) |  | -40С ~ +70С 10% ~ 95% 50 кПа ~ 106 кПа 30г / 6мс 30г / 6мс 10Гц ~ 500Гц, 0.5г |
| Электропитание | Переменный ток 100В ~ 240В, 50/60Гц |  |  |
| Мощность | 45 ~ 65ВА |  |  |
| Размеры | 175 мм(Ш) x 255.5 мм(Д) x 478 мм(В) |  |  |
| Вес | 5.25кг |  |  |
| Комплектации |  |  |  |
| Стандартная | Измерение всех типов линз |  |  |
| Полная | Стандартная + Измерение УФ и межзрачкового расстояния |  |  |
| Конструкция и характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. |  |  |  |